Lütfen aşağıda bulunan basamakları gerçekleştirip, ilgili yeri işaretleyiniz.

(    )  Laminar kabin temizliği kapaklar kaldırılarak yapıldı.

(    )  Pipetleme seti % 70 ‘lik alkol ile silinip, laminar kabin içindeki UV lambasının altına bırakıldı. UV lambası sönünce yerine yerleştirildi.

(   )  Su banyosunun suyu boşaltıldı, % 70’lik alkol temizliği yapıldı, suya 1L’ye 1 ml olacak şekilde Aquaguard eklendi.

(    ) İnkübatörün rafları % 70’lik alkol ile silindi. Suyu kontrol edildi.

(    ) Çöpler boşaltıldı.

(  ) Vakum pompasının bağlı olduğu atık toplama şişesi temizlendi, içerisine                       % 10’luk çamaşır suyu eklendi.

(    ) Bench % 70’lik alkol ile silindi.

(    ) Mikroskop temizliği yapıldı.

(    ) Santrifüj temizliği yapıldı.

(    ) Sıcak su banyosunda ve inkübatörün su haznesi için kullanılan sular ddH2O ile dolduruldu ve otoklavlandı.

(    ) % 70’lik masa alkolü hazırlanıp pisetlere dolduruldu.

(    ) Pastör pipet kutuları dolduruldu ve otoklavlandı.

(    ) Yerler paspaslandı.

Nöbetçi Kişi :

Tarih             :